## Sheet1
2026年拟校准仪器清单
序号 | 仪器设备名称及编号 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 所属科室
1 | 低速台式离心机 | TDZ5-WS | 2 | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | 检验科
2 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-EL300 | 3 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 检验科
3 | 冷藏冷冻箱 | BCD-120 | 1 | 广州万宝冰箱有限公司 | 检验科
4 | 冷藏冷冻箱 | BCD-175CMN | 2 | 美的集团股份有限公司 | 检验科
5 | 冷藏冷冻箱 | BCD-178W | 1 | 华凌股份有限公司 | 检验科
6 | 立式展示冷藏柜 | LC-800TM2FN | 1 | 百利电器设备有限公司 | 检验科
7 | 立式冷柜 | LC-1000M2W | 1 | 百利电器设备有限公司 | 检验科
8 | 冷藏库 |  | 2 | 江苏精创冷云科技有限公司 | 检验科
9 | 冷冻库 |  | 1 | 江苏精创冷云科技有限公司 | 检验科
10 | 生物安全柜BSC15B230800615 | BSC-1500ⅡB2-X | 2 | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | 检验科
11 | 生物安全柜 | HR1500-ⅡA2 | 2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 检验科
12 | 电热式压力蒸汽灭菌器 | XFH-40CA | 1 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 检验科
13 | 立式灭菌器 | LMQ.C | 1 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 检验科
14 | 移液枪 | 0.5-10μl | 1 | Labnet | 检验科
15 | 移液枪 | 20-200μl | 1 | Labnet | 检验科
16 | 移液枪 | 10-100μl | 1 | Labnet | 检验科
17 | 移液枪 | 2-20μl | 1 | Labnet | 检验科
18 | 移液枪 | 200-1000μl | 1 | DRAGON | 检验科
19 | 移液枪 | 0.1-2μl | 1 | Labnet | 检验科
20 | 移液枪 | 20-200μl | 3 | DRAGON | 检验科
21 | 移液枪 | 10-100μl | 1 | BIO-DL | 检验科
22 | 移液枪 | 5-50μl | 1 | DRAGON | 检验科
23 | 酶标仪 | Multiskan FC | 1 | 赛默飞世尔科技 | 检验科
24 | 酶标仪 | PHOMO | 1 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 检验科
25 | 全自动荧光定量PCR检测仪 | 宏石SLAN96S | 1 | 中山市宏石医疗科技有限公司 | 检验科
26 | 全自动荧光定量PCR检测仪 | BIOERFQD-96A | 1 | 杭州博日科技股份有限公司 | 检验科
27 | 生物安全柜 | HR1500-ⅡA2 | 5 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 产前诊断
28 | 冷冻离心机 | H2050R | 1 | 湘仪 | 产前诊断
29 | 普通PCR仪 | ETC811 Plus | 5 | 东胜龙 | 产前诊断
30 | 普通PCR仪 | ETC821M | 1 | 东胜龙 | 产前诊断
31 | 电热式压力蒸汽灭菌器 | XFH-30CA | 1 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 产前诊断
32 | 八道移液器 | (20～200)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
33 | 八道移液器 | (50～300)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
34 | 移液枪 | (0.5～10)μL | 1 | eppendorf | 产前诊断
35 | 移液枪 | (10～100)μL | 2 | eppendorf | 产前诊断
36 | 移液枪 | (0.1～2)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
37 | 移液枪 | (100～1000)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
38 | 移液枪 | (20～200)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
39 | 移液枪 | (10～100)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
40 | 移液枪 | (0.5～10)μL | 1 | Labnet | 产前诊断
41 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份公司 | 中药房
42 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份公司 | 中药库
43 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份公司 | 西药库
44 | 冷冻库 | ECM-30B | 1 | 江苏省精创电气股份有限工作 | 西药库
45 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 2 | 青岛海尔生物医疗股份公司 | 西药房
46 | 医用冷藏箱 | HYCD-2820 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份公司 | 急诊药房
47 | 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 1 | 青岛海尔生物医疗股份公司 | 西药房
48 | 药品阴凉柜 | YB-778L | 1 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 西药房